## Рапорт за сутки
"РАПОРТ По оперативной обстановке на 19.10.2017 года, Отключения"
| Всего по "Костромаэнерго" отключено: ТП |  |  |  |  | #N/A
фидеров включая участки и отпайки
| Количество обесточенных населенных пунктов |  |  |  |  | #N/A
| Количество обесточенного населения |  |  |  |  | #N/A
Количество отключеных соц.значимых объектов
В т.ч. Котельных
Количество работающих бригад
Количество персонала
Количество задействованой спецтехники
Количество отключеных ВЛ-110 кВ
Количество отключеных ВЛ-35 кВ
Количество отключеных ПС 110 кВ
Количество отключеных ПС 35 кВ
Информация по отключениям
№ п/п | Город | Дата, время возникновения аварийной ситуации (АС). | АС, объект,сети вода, канализация - причины | Дата, время отключения | Кол-во отключенных домов в т.ч. МКД / кол-во жителей | Отключенные Социально значимые объекты | Принимаемые меры | дата, время устранения АС
1 | Нерехта | 18.10.2017г.-23.50 | Водопроводная сеть: по ул.Гагарина,при переключении дюкера вышел из строя отвод д.400мм | 18.10.2017г. снижено давление воды на левобережной части города | 13-МКД/648 нет воды на 4-5 этажах |  |  | 19.10.2017г.-20.45