## Рапорт за сутки
РАПОРТ по оперативной обстановке За 10.11.2017 года Отключения
| Всего по "Костромаэнерго" отключено: ТП |  |  |  |  | #N/A
фидеров включая участки и отпайки
| Количество обесточенных населенных пунктов |  |  |  |  | #N/A
| Количество обесточенного населения |  |  |  |  | #N/A
Количество отключеных соц.значимых объектов
В т.ч. Котельных
Количество работающих бригад
Количество персонала
Количество задействованой спецтехники
Количество отключеных ВЛ-110 кВ
Количество отключеных ВЛ-35 кВ
Количество отключеных ПС 110 кВ
Количество отключеных ПС 35 кВ
Информация по отключениям
№ п/п | Город | Дата, время возникновения аварийной ситуации (АС). | АС объект,сети вода, канализация - причины | Дата, время отключения | Кол-во отключенных домов в т.ч. МКД / кол-во жителей | Отключенные Социально значимые объекты | Принимаемые меры | дата, время устранения АС
1 | Нерехта | 10.11.2017 -8.00 | Водопроводная сеть: по ул.К.Маркса аварийное отключение в/с -труба ПЭ-200мм | 10.11.2017г-13.00 | 186/485 | Школа №4 ,Котельная, №6 | идут восстановительные работы бригадой АВС
2 | Нерехта | 10.11.2017 -8.00 | Водопроводная сеть: по ул.Северная нарушение герметичности трубы д.300мм -чугун | 10.11.2017г-с 11.00 будет снижено давление воды в районах №1,2,3,4. |  |  | чеканка | 10.11.2017г.-11.50