## Рапорт за сутки
РАПОРТ по оперативной обстановке в ООО «Водоканалсервис», За 17.11.2017 года Отключения
| Всего по "Костромаэнерго" отключено: ТП |  |  |  |  | #N/A
фидеров включая участки и отпайки
| Количество обесточенных населенных пунктов |  |  |  |  | #N/A
| Количество обесточенного населения |  |  |  |  | #N/A
Количество отключеных соц.значимых объектов
В т.ч. Котельных
Количество работающих бригад
Количество персонала
Количество задействованой спецтехники
Количество отключеных ВЛ-110 кВ
Количество отключеных ВЛ-35 кВ
Количество отключеных ПС 110 кВ
Количество отключеных ПС 35 кВ
Информация по отключениям
№ п/п | Город | Дата, время возникновения аварийной ситуации (АС). | АС, объект,сети вода, канализация - причины | Дата, время отключения | Кол-во отключенных домов в т.ч. МКД / кол-во жителей | Отключенные Социально значимые объекты | Принимаемые меры | дата, время устранения АС
1 | Галич | 17.11.17-08-00 | Отсутствие напора воды на центральной сети по ул.Костромская. Откл. ул.Костромская, пер.Костромской | 17.11.17 08-00 | 16(6)65 | --- | работы производятся | Планируемая 17.11.17 — 16-30