## Рапорт за сутки
РАПОРТ по оперативной обстановке в ООО «Водоканалсервис» за 12.02.2018 года Отключения
| Всего по "Костромаэнерго" отключено: ТП |  |  |  |  | #N/A
фидеров включая участки и отпайки
| Количество обесточенных населенных пунктов |  |  |  |  | #N/A
| Количество обесточенного населения |  |  |  |  | #N/A
Количество отключеных соц.значимых объектов
В т.ч. Котельных
Количество работающих бригад
Количество персонала
Количество задействованой спецтехники
Количество отключеных ВЛ-110 кВ
Количество отключеных ВЛ-35 кВ
Количество отключеных ПС 110 кВ
Количество отключеных ПС 35 кВ
Информация по отключениям
№ п/п | Город | Дата, время возникновения аварийной ситуации (АС). | АС, объект,сети вода, канализация - причины | Дата, время отключения | Кол-во отключенных домов в т.ч. МКД / кол-во жителей | Отключенные Социально значимые объекты | Принимаемые меры | дата, время устранения АС
1 | г. Шарья, п. Ветлужский | 12.02.2018 г., 08.15 час. | Ремонт водопровода. г. Шарья, п. Ветлужский, ул. Лермонтова, д. 54 А | 12.02.2018 г., 09.15 час. | частный сектор 8/31 (ул. Лермонтова д. 51-58) | нет | Работы выполнены | 12.02.2018 г., 11.00 час.
2 | г. Шарья, ул. Адмирала Виноградова, д. 16 | 05.02.2018 г., 11.40 час. | Порыв водопровода на сетях потребителя | 05.02.2018 г., 14.40 час. | 1 / 4 | нет | Устранение аварии будет происходить силами жителей | 12.02.18 11 час.00.мин.