## холодное водоснабжение
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых услуг Галичского представительства ООО "Водоканалсервис" за 2017 год (холодное водоснабжение)
№ п/п | Показатель | Значение
1 | 2 | 3
1 | Количество аварий на системах холодного водоснабжения, единиц на км ** | 1.1954
2 | Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | 68
2.1 | количество случаев, ед | 68
2.2 | срок действия ограничений, часов | 4
3 | Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды, % | 24
4 | Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: | 1138
4.1 | Мутность | 297
4.2 | Цветность | 297
4.3 | Хлор остаточный общий, в том числе: | 0
4.3.1 | Хлор остаточный связанный | 0
4.3.2 | Хлор остаточный свободный | 0
4.4 | Общие колиформные бактерии | 272
4.5 | Термотолерантные колиформные бактерии | 272
5 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | 78
5.1 | Мутность | 78
5.2 | Цветность | 0
5.3 | Хлор остаточный общий, в том числе: | 0
5.3.1 | Хлор остаточный связанный | 0
5.3.2 | Хлор остаточный свободный | 0
5.4 | Общие колиформные бактерии | 0
5.5 | Термотолерантные колиформные бактерии | 0

## водоотведения
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых услуг Галичского представительства ООО "Водоканалсервис" за 2017 год (водоотведение)
№ п/п | Показатель | Значение
1 | 2 | 3
1 | Аварийность на канализационных сетях, единиц на километр** | 3.6015
2 | Количество засоров на самотечных сетях, единиц на километр | 3.5649
3 | Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: | 63
3.1 | Взвешенные вещества | 8
3.2 | БПК5 | 8
3.3 | Аммоний-ион | 8
3.4 | Нитрит-анион | 8
3.5 | Фосфаты (по Р) | 8
3.6 | Нефтепродукты | 8
3.7 | Микробиология | 15
4 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: | 6
4.1 | Взвешенные вещества | 1
4.2 | БПК5 | 0
4.3 | Аммоний-ион | 1
4.4 | Нитрит-анион | 2
4.5 | Фосфаты (по Р) | 0
4.6 | Нефтепродукты | 2
4.7 | Микробиология | 0