## холодное водоснабжение
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых услуг Нерехтского представительства ООО "Водоканалсервис" за 2017 год (холодное водоснабжение)
№ п/п | Показатель | Значение
1 | 2 | 3
1 | Количество аварий на системах холодного водоснабжения, единиц на км ** | 0.40501
2 | Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | 21
2.1 | количество случаев, ед | 21
2.2 | срок действия ограничений, часов | 8
3 | Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды, % | 1.2
4 | Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: | 12414
4.1 | Мутность | 1090
4.2 | Цветность | 1090
4.3 | Хлор остаточный общий, в том числе: | 8760
4.3.1 | Хлор остаточный связанный | 8760
4.3.2 | Хлор остаточный свободный | 0
4.4 | Общие колиформные бактерии | 737
4.5 | Термотолерантные колиформные бактерии | 737
5 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | 0
5.1 | Мутность | 0
5.2 | Цветность | 0
5.3 | Хлор остаточный общий, в том числе: | 0
5.3.1 | Хлор остаточный связанный | 0
5.3.2 | Хлор остаточный свободный | 0
5.4 | Общие колиформные бактерии | 0
5.5 | Термотолерантные колиформные бактерии | 0

## водоотведения
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых услуг Нерехтского представительства ООО "Водоканалсервис" за 2017 год (водоотведение)
№ п/п | Показатель | Значение
1 | 2 | 3
1 | Аварийность на канализационных сетях, единиц на километр** | 0
2 | Количество засоров на самотечных сетях, единиц на километр | 6.893
3 | Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: | 84
3.1 | Взвешенные вещества | 12
3.2 | БПК5 | 12
3.3 | Аммоний-ион | 12
3.4 | Нитрит-анион | 12
3.5 | Фосфаты (по Р) | 12
3.6 | Нефтепродукты | 12
3.7 | Микробиология | 12
4 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: | 8
4.1 | Взвешенные вещества | 2
4.2 | БПК5 | 0
4.3 | Аммоний-ион | 2
4.4 | Нитрит-анион | 4
4.5 | Фосфаты (по Р) | 0
4.6 | Нефтепродукты | 0
4.7 | Микробиология | 0