## холодное водоснабжение
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых услуг Шарьинского представительства ООО "Водоканалсервис" за 2017 год (холодное водоснабжение)
№ п/п | Показатель | Значение
1 | 2 | 3
1 | Количество аварий на системах холодного водоснабжения, единиц на км ** | 1.2859
2 | Количество случаев ограничения подачи холодной воды по графику с указанием срока действия таких ограничений (менее 24 часов в сутки) | 1
2.1 | количество случаев, ед | 1
2.2 | срок действия ограничений, часов | 5
3 | Доля потребителей, затронутых ограничениями подачи холодной воды, % | 10.1
4 | Общее количество проведенных проб качества воды по следующим показателям: | 15233
4.1 | Мутность | 2241
4.2 | Цветность | 2241
4.3 | Хлор остаточный общий, в том числе: | 8775
4.3.1 | Хлор остаточный связанный | 8775
4.3.2 | Хлор остаточный свободный | 0
4.4 | Общие колиформные бактерии | 988
4.5 | Термотолерантные колиформные бактерии | 988
5 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие холодной воды санитарным нормам (предельно допустимой концентрации), по следующим показателям: | 88
5.1 | Мутность | 41
5.2 | Цветность | 42
5.3 | Хлор остаточный общий, в том числе: | 5
5.3.1 | Хлор остаточный связанный | 5
5.3.2 | Хлор остаточный свободный | 0
5.4 | Общие колиформные бактерии | 0
5.5 | Термотолерантные колиформные бактерии | 0

## водоотведения
Информация об основных потребительских характеристиках регулируемых услуг Шарьинского представительства ООО "Водоканалсервис" за 2017 год (водоотведение)
№ п/п | Показатель | Значение
1 | 2 | 3
1 | Аварийность на канализационных сетях, единиц на километр** | 0.077922
2 | Количество засоров на самотечных сетях, единиц на километр | 6.8831
3 | Общее количество проведенных проб на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод по следующим показателям: | 209
3.1 | Взвешенные вещества | 17
3.2 | БПК5 | 17
3.3 | Аммоний-ион | 17
3.4 | Нитрит-анион | 17
3.5 | Фосфаты (по Р) | 17
3.6 | Нефтепродукты | 17
3.7 | Микробиология | 107
4 | Количество проведенных проб, выявивших несоответствие очищенных (частично очищенных) сточных вод санитарным нормам (предельно допустимой концентрации) на сбросе очищенных (частично очищенных) сточных вод, по следующим показателям: | 0
4.1 | Взвешенные вещества | 0
4.2 | БПК5 | 0
4.3 | Аммоний-ион | 0
4.4 | Нитрит-анион | 0
4.5 | Фосфаты (по Р) | 0
4.6 | Нефтепродукты | 0
4.7 | Микробиология | 0